C-ARM X-RAY IMAGE INTENSIFIER
Alat pencitraan Gambar Penyinaran

 Dari Wikipedia, encyclopedia yang cuma-cuma

  untuk: ilmu pengetahuan, 
 Suatu Alat pencitraan Gambaran Penyinaran ( XRII), kadang-kadang dikenal sebagai suatu C-Arm Atau Fluoroscope di (dalam) pengaturan medis, adalah suatu potongan yang peralatan [yang] sangat kompleks menggunakan sinar-rontgen dan hasil  gambaran memberi Pencitraan gambar yang mana dipertunjukkan pada  suatu monitor TV .

 Istilah alat pencitraan gambaran mengacu pada suatu komponen [yang] khusus mesin, yang mengijinkan sinar-rontgen intensitas rendah untuk diperbesar, menghasilkan suatu dosis lebih kecil kepada pasien [itu]. Keseluruhan sistem terdiri dari dari suatu sumber sinar x, masuk jendela, masuk fosfor, photocathode, ruang hampa dan ilmu optik elktron, fosfor keluaran dan jendela keluaran. [Itu] mempertimbangkan dosis sinar x lebih rendah untuk digunakan pada [atas] pasien dengan perbesaran intensitas [itu] memproduksi gambaran keluaran, memungkinkan user [itu] untuk dengan mudah lihat struktur obyek menjadi imaged. Mereka telah diperkenalkan oleh Philips di tahun 1955.

Aplikasi Klinis dari suatu Alat pencitraan Gambaran

 Suatu alat pencitraan gambar dapat digunakan jalan dua arah:

* Sebagai potongan peralatan [yang] ditetapkan;perbaiki di (dalam) suatu dipersembahkan menyaring ruang

* Peralatan Gesit/mobile untuk digunakan di mana saja 
 Suatu Ditetapkan;Perbaiki Menyaring Ruang: Philips Multidiagnost Eleva

 [ mengedit] Komponen dari suatu Sistem Alat pencitraan Gambaran

* C-Arm ( meliputi Alat penguat Gambaran Dan Sumber Penyinaran yang nyata)

* Tabel

* Kendali Program Dan Ekspose radiografis

* [Pos/Tonggak] yang memproses perangkat lunak

* Amati monitor

 [ mengedit] Alat penguat Gambaran Yang ditetapkan;perbaiki

 Ini digunakan kebanyakan departemen sinar x [sebagai/ketika] ' menyaring ruang'. Jenis penyelidikan di mana mesin ini dapat digunakan untuk adalah luas. Contoh meliputi:

* Studi Barium ( Burung layang-layang, Makanan, Enema)

* Endoscopy Studi ( ERCP)

* Studi Kesuburan ( HSG)

*Angiography Studi ( Sekeliling, Cerebral Dan pusat)

Suatu Alat penguat Gambaran Penyinaran ( XRII), kadang-kadang dikenal sebagai suatu C-Arm Atau Fluoroscope di (dalam) pengaturan medis, adalah suatu potongan yang peralatan [yang] sangat kompleks menggunakan sinar-rontgen dan hasil a ' [tinggal/hidup]' gambaran memberi makan yang mana [adalah] dipertunjukkan pada [atas] suatu TV monitor.

 Istilah alat penguat gambaran mengacu pada suatu komponen [yang] khusus mesin, yang mengijinkan sinar-rontgen intensitas rendah untuk diperbesar, menghasilkan suatu dosis lebih kecil kepada pasien [itu]. Keseluruhan sistem terdiri dari dari suatu sumber sinar x, masuk jendela, masuk fosfor, photocathode, ruang hampa dan ilmu optik elktron, fosfor keluaran dan jendela keluaran. [Itu] mempertimbangkan dosis sinar x lebih rendah untuk digunakan pada [atas] pasien dengan perbesaran intensitas [itu] memproduksi gambaran keluaran, memungkinkan penonton [itu] untuk dengan mudah lihat struktur obyek menjadi imaged. Mereka telah diperkenalkan oleh Philips di (dalam) 1955.

Aplikasi Klinis dari suatu Alat penguat Gambaran

 Suatu alat penguat gambaran atau II digunakan jalan dua arah:

* Sebagai potongan peralatan [yang] ditetapkan;perbaiki di (dalam) suatu dipersembahkan menyaring ruang

* Peralatan Gesit untuk digunakan di teater

 Suatu Ditetapkan;Perbaiki Menyaring Ruang: Philips Multidiagnost Eleva

 [ mengedit] Komponen dari suatu Sistem Alat penguat Gambaran

* C-Arm ( meliputi Alat penguat Gambaran Dan Sumber Penyinaran yang nyata)

* Tabel

* Kendali Program Dan Ekspose radiografis

* [Pos/Tonggak] yang memproses perangkat lunak

* Amati monitor

 [ mengedit] Alat penguat Gambaran Yang ditetapkan;perbaiki

 Ini digunakan kebanyakan departemen sinar x [sebagai/ketika] ' menyaring ruang'. Jenis penyelidikan di mana mesin ini dapat digunakan untuk adalah luas. Contoh meliputi:

* Studi Barium ( Burung layang-layang, Makanan, Enema)

* Endoscopy Studi ( ERCP)

* Studi Kesuburan ( HSG)

* Angiography Studi ( Sekeliling, Cerebral Dan pusat)

* Studi Mengobati ( Penempatan Garis yaitu. Permacath / Hickman, Transjugular Biopsi, MASANG UJUNG Stent, Embolisations)

* Studi Berhubungan dengan jantung ( PTCA)

* Prosedur mengenai bedah tulang ( ORIF, DHS, MUA, Pekerjaan mengenai tulang belakang)

Alat penguat Gambaran Gesit/mobile
 Bentuk wujud Umum dan cakupan pergerakan:

 Suatu alat penguat gambaran gesit [yang] biasanya terdiri dari dua unit, unit alat penguat dan televisi atau unit stasiun-kerja. Unit Alat penguat terdiri dari suatu C-Arm dengan berbagai pergerakan yang mempertimbangkan penggunaan di (dalam) berbagai prosedur berhub. dg pembedahan seperti cardiology, orthopedi dan urologi. C-Arm mempunyai suatu alat penguat gambaran dan suatu tabung sinar x memposisikan secara langsung kebalikan dari masing-masing lain. C-Arm adalah x-ray mobile yg mampu di rotasi/ banyak pergerakan:

* Perjalanan horisontal: sekitar 200 mm

* Perjalanan orbital: sekitar 115 derajat tingkat

* Perjalanan vertikal yang diperlengkapi mesin: 460 mm

* Wig-Wag tentang +/- 12 cm ( keseluruhan C-Arm Dan Alat penguat/pencitraan Gambaran)

* C-Arm Perputaran tentang poros yang horisontal+/- 210 derajat tingkat

C-Arm harus ringkas dan petinju kelas ringan untuk mengijinkan memposisikan gampang dengan [ruang;spasi] cukup untuk bekerja di sekitar dan suatu cakupan luas gerakan.

 Unit Stasiun-Kerja:

 Sebagian besar operasi mesin adalah dari unit stasiun-kerja. Ini mempunyai corak yang berikut:

* Berbagai tangkai untuk pergerakan dan memposisikan

* Tombol [Kuasa/ tenaga] Dan Tombol Ekspose

* Gantungan kabel

* Pedal Rem

* Kendali untuk pengaturan fluoroscopic dan radiografis

* Berbagai saling behubungan kabel

* Hard-Disk dan disk berhubung dengan mata writer/rewriter

* DVD R/Rw

* PACS koneksi sistem yang membiarkan akses ke informasi pasien, catatan tambahan,

* Gambaran yang [maju/lanjut] perangkat lunak peningkatan berkwalitas seperti pengurangan derau, [meningkat/menanjak] kendali

* Kemampuan untuk [menyelamatkan;menabung] dan menukar gambaran antar[a] monitor

* Kontras Dan Kendali Terang

* Mei mempunyai satu atau rangkap 17 inci atau monitor lebih besar

* Gambaran yang [maju/lanjut] yang memproses seperti pengurangan derau

Jenis Tabung sinar x

 Dua jenis sinar x tabung mungkin (adalah) dicoba, ditetapkan;perbaiki kutub positip atau berputar kutub positip.

 Corak [yang] khas [dari;ttg] tabung kutub positip ditetapkan;perbaiki meliputi:

* Kapasitas bahang Kutub positip khas [mengisi/memuat] 30,000- 50,000 unit panas

* Kutub positip dipusatkan rangkap atau tunggal, dengan 0.5 oleh 0.5 mm noda focal untuk aplikasi [yang] fluroscopic dan

 1.8 oleh 1.8 mm ukuran noda focal untuk aplikasi radiografis.

* Penjuru/Sudut pada [atas] target kutub positip sekitar 12 derajat tingkat.

 Corak [yang] khas berputar tabung kutub positip meliputi:

* 0.3 mm noda focal untuk detil gambaran lebih baik

* Panas Kutub positip khas [yang] menilai 300 000 unit panas untuk ekspose [yang] lebih panjang waktu

* Pertimbangkan suatu hidup tabung lebih panjang

 Perubahan/Sarung juga mempunyai suatu pembatasan [gudang/penyimpanan] panas, [yang] secara khas 1200-1250kHU

 [ 1][2] Kemampuan Elektronik Gambaran dapat digerakkan banyak jalan pada [atas] layar komputer. Contoh [dari;ttg] ini adalah:

* Cine Pengulangan Pengulangan/Jerat- Ijinkan tinjauan ulang suatu [peristiwa; pemandangan] dinamis tanpa dosis ekstra

* Cine Pengulangan/Jerat [yang] mengedit- Pengulangan/Jerat lebih pendek dapat dibuat (di) atas tinjauan ulang suatu [peristiwa; pemandangan] dinamis

* 16 Gambar ikhtisar- Karena ikhtisar cepat.

* Tanjakan- Puasa perbesaran.

* Sanak keluarga stenosis pengukuran- Dapat mengukur jarak dua kapal untuk vasuclar prosedur.

* Catatan tambahan Test- Ke label semua gambaran

Generator dan cakupan ekspose

 Sistem modern menggunakan suatu generator frekwensi tinggi digital dengan secara khas 20,000 siklus per detik. Cakupan kVp pengaturan mungkin (adalah) dari 40kV ke 110kV. Arus Tabung secara khas 0.1mA ke 6mA untuk fluoroscopy pengujian. Karena gaya [yang] radiografis mA ditetapkan;perbaiki pada sekitar 20mA ke 60mA. mAs nilai-nilai bertukar-tukar dari 0.16 [bagi/kepada] 160 untuk aplikasi radiografis. Pengatur waktu yang elektronik bervariasi dari 0.1sec ke 4.0sec untuk ekspose radiografis.

 Alat penguat Gambaran, Ukuran dan corak

 Mereka mungkin (adalah) dicoba dengan bidang jenis  alat penguat gambaran yang berbeda ; [yang] secara khas 16 cm atau 22 cm. Spesifikasi khas untuk suatu 16 cm alat penguat adalah:

* Resolusi maksimum adalah 44 lp/cm di pusat layar.

* Anti-Scatter panggangan 8:1, memusat pada 90 cm.

* Pemilik Kaset dapat dipindahkan yang menjulang pada [atas] alat penguat/pencitraan gambaran dan [memegang/menjaga] suatu 24X30 film.

* Perputaran 360 derajat tingkat

 Spesifikasi khas untuk suatu 22 cm alat penguat adalah:

* Resolusi adalah 44 lp/cm di pusat layar.

* Gaya perbesaran- mengijinkan suatu resolusi [yang] maksimum 51 lp/cm di pusat layar

* Keperluan anti-scatter panggangan 10:1, memusat pada 90 cm.

* Pemilik Kaset dapat dipindahkan yang menjulang pada [atas] alat penguat gambaran dan [memegang/menjaga] suatu 24X30 film.

* Perputaran 360 derajat tingkat

 Detektor Flat/Kempes- Penggantian Alat penguat/pencitraan Gambaran

 Detektor Flat/Kempes sekarang ini ditawarkan oleh Philips Healthcare di bawah Produk menyebut Veradius. Detektor Yang flat/kempes ( FD) akan menggantikan Alat penguat Gambaran [itu]. Keuntungan [dari;ttg] teknologi ini meliputi dosis pasien lebih rendah dan meningkat gambaran yang berkwalitas sebab sinar-rontgen selalu berdenyut. Lihat [itu] Philips Healthcare Lokasi Web untuk lebih [] informasi.

Jenis kamera TV dan penggabungan ke II

 Mesin lebih tua mungkin punya suatu vidicon mengetik tabung pickup/seadanya, dengan penggabungan [yang] fiber-optic langsung kepada alat penguat gambaran. Mesin modern mungkin punya suatu CCD kamera.

 Corak Keselamatan Radiasi

* Fluroscopy yang berdenyut

* Denyut nadi tunggal Fluroscopy Gaya

* Gaya manual dalam rangka mengurangi dosis ( ALARA)

* Fluoroscopy Pengatur waktu [yang] memperingatkan

* [Bertahan/Berlangsung] pegangan gambaran

* Bergeraknya II mengijinkan jarak antar[a] pasien dan detektor gambaran rendah, maka oleh karena itu mengurangi dosis ke pasien.

* Alat Pembatasan [Balok/Berkas cahaya] untuk memperkecil area [balok/berkas cahaya]

 Corak khusus

* Waktu riil [yang] mengamati

* Pengendalian jarakj Keypad

* Pemilik Kaset dapat dipindahkan, untuk/karena kedua-duanya fluroscopy dan gambaran film [sederhana/datar]

* Koreksi Kontras

* Tanjakan

* Peningkatan Tepi

* Pengurangan digital

* Roda/Kemudi mencoba dengan alat penyimpang arus udara kabel/telegram

Potensi Isu Keselamatan Radiasi

 Kegagalan [balok/berkas cahaya] sinar x penjajaran boleh mendorong kearah ekspose sinar x [balok/berkas cahaya] utama di luar alat penguat gambaran [yang] memondokkan, berpotensi menyinari personil. Jika c-arm atau perabot dirusakkan, tabung sinar x dan alat penguat mungkin (adalah) datang misaligned, juga mendorong ke arah potensi [itu] untuk iradiasi personil langsung.

 [ mengedit] Kemampuan Teknis

 Alat penguat Gambaran pada umumnya disediakan untuk dua tujuan. Karena baik  fluoroscopy [yang] [sederhana/datar] maupun  pengurangan digital angiography ( DSA). Semua alat penguat gambaran disediakan dengan perangkat lunak yang mampu menyesuaikan mulai [pakaian/ penyesuaian] kebutuhan pemakai berbeda, tergantung pada area badan dan prosedur [itu] menjadi imaged. Di (dalam) flouroscopy sederhana sebagai contoh, imaging kerongkongan tidak akan memerlukan yang sama jumlah ekspose [sebagai/ketika] abdomen [itu] nya. Dan pada [atas] DSA model mampu, program yang ditetapkan lebih dulu ada tersedia yang (mana)  memungkinkan pemakai [itu] untuk memutuskan suatu tingkat berapa banyak gambaran atau bingkai per detik diperoleh.

Potensi Isu Keselamatan Radiasi

 Kegagalan [balok/berkas cahaya] sinar x penjajaran boleh mendorong kearah ekspose sinar x [balok/berkas cahaya] utama di luar alat penguat gambaran [yang] memondokkan, berpotensi menyinari personil. Jika c-arm atau perabot dirusakkan, tabung sinar x dan alat penguat mungkin (adalah) datang misaligned, juga mendorong ke arah potensi [itu] untuk iradiasi personil langsung.

 [ mengedit] Kemampuan Teknis

 Alat penguat Gambaran pada umumnya disediakan untuk dua tujuan. Karena baik  fluoroscopy [yang] [sederhana/datar] maupun  pengurangan digital angiography ( DSA). Semua alat penguat gambaran disediakan dengan perangkat lunak yang mampu menyesuaikan mulai [pakaian/ penyesuaian] kebutuhan pemakai berbeda, tergantung pada area badan dan prosedur [itu] menjadi imaged. Di (dalam) flouroscopy sederhana sebagai contoh, imaging kerongkongan tidak akan memerlukan yang sama jumlah ekspose [sebagai/ketika] abdomen [itu] nya. Dan pada [atas] DSA model mampu, program yang ditetapkan lebih dulu ada tersedia yang (mana)  memungkinkan pemakai [itu] untuk memutuskan suatu tingkat berapa banyak gambaran atau bingkai per detik diperoleh.

Masa depan Pengembangan

* Panel Flat/Kempes

* Kepala Rangkap

* Dosis Rendah [Yang] Imaging

* Detektor Flat/Kempes [yang] sekarang ini yang ditawarkan oleh Philips Healthcare di bawah Produk menyebut Veradius. Detektor Yang flat/kempes ( FD) akan menggantikan Alat penguat Gambaran [itu]. Keuntungan [dari;ttg] teknologi ini meliputi dosis pasien lebih rendah dan meningkat gambaran yang berkwalitas sebab sinar-rontgen selalu berdenyut. Lihat [itu] Philips Healthcare Lokasi Web untuk lebih [] informasi.

 [ mengedit] Mata rantai eksternal

* Toshiba Eropa Sistem Medis

* Philips Medis

* Siemens Medis

* GE Healthcare

* Suatu pengalaman [yang] interaktip Imaging Departemen

* Philips C-Arm Hari ultah 50th

* C-Arms: Dengan kekasih

* Manajemen Sakit C-Arm Informasi Dan Batu amber Jasa Diagnostik

* [ 1] NY Masyarakat Status [dari;ttg] Ilmu pengetahuan Mengenai ilmu radiasi

* C-Arms Pabrikan Ziehm Yang Imaging Ziehm Imaging

Acuan/References
 1.^ OEC-DIASONICS, rangkaian 9400, menanggali: 12/1991

 2.^ Brosur Produk, Philips Sistem Medis

 3.  file:///G:/X-ray image intensifier - Wikipedia, the free encyclopedia.htm

PAGE  
1

